## Grunddaten
Grunddaten und Bezugsgrößen für den BlowerDoor-Prüfbericht
Bitte die grau hinterlegten Felder ausfüllen. Falls die Bezugsgrößen nicht aus den Planunterlagen bekannt sind, können zur Berechnung die Tabellenblätter "Bezugsgrößenberechnung" und "Beispiel" herangezogen werden.
Gebäude
Objekt: | Einfamilienhaus etc.
Art der Heizung: |  |  | Baujahr:
Lüftungsanlage: | keine |  | Heizwärmebedarf: |  | kWh/m2a
Auftraggeber
Name: | Max Mustermann |  |  | Telefon:
Straße: | Eichenweg 1 |  |  | Fax:
PLZ, Ort: | 4040 Entenhausen |  |  | Email:
Sonstiges / Zweck der Messung
Geben Sie hier bitte an, wenn der Nachweis über die Luftwechselrate für einen speziellen Zweck benötigt wird (Förderungen etc.).
Bezugsgrößen
Innenvolumen (V): |  | m³ | eintragen oder aus Bezugsgrößenberechnung übernehmen.
Das Innenvolumen umfasst nach Norm alle absichtlich beheizten, gekühlten oder mechanisch belüfteten Räume des zu untersuchenden Gebäudes oder Gebäudeteils. Es wird an Hand der Pläne raumweise berechnet oder durch Aufmaß vor Ort bestimmt. Zur Berechnung siehe Tabellenblatt "Bezugsgrößenberechnung".
Nettogrundfläche (AF): |  | m² | eintragen oder aus Bezugsgrößenberechnung übernehmen.
Die Nettogrundfläche umfasst die Gesamtfläche aller Böden, die zum untersuchten Volumen gehören.
Hüllfläche (AE): |  | m² | eintragen oder aus Bezugsgrößenberechnung übernehmen.
Die Gebäudehüllfläche ist die Gesamtfläche aller Böden, Wände und Decken, die das untersuchte Volumen umschließen. Wände und Böden unter Erdniveau sind eingeschlossen. Zur Hüllflächenberechnung werden die Innenmaße herangezogen. Innenliegende Wände und Decken werden übermessen (nicht abgezogen).
Note on B18: Geben Sie die Art des Heizkessels an.
Note on F18: Jahr der Errichtung oder letzten größeren Sanierung.
Note on B19: Geben Sie den Typ der Wohnraumlüftung an, sofern eine vorhanden ist.
Note on F19: Den Wert finden Sie im Energieausweis. Geben Sie bitte den Wert für das Referenzklima HWB,Ref an.

## Bezugsgrößenberechnung
Grunddaten und Bezugsgrößen für den BlowerDoor-Prüfbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13829
Flächen- und Volumenberechung
Beispiel
Objekt: | [7 empty] | Stand
Nr. | Beschreibung | a | b | Faktor | Netto-grundfl. | Fläche | h1 | h2 | Volumen
|  | m | m | - | Ja = j | m² | m | m | m³
Summe | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Note on G13: Nettogrundfläche Die Einzelflächen werden erst zur Nettogrundfläche aufsummiert, wenn die Einzelfläche mit einem "j" in dieser Spalte gekennzeichnet wird.
Note on H13: Fläche Ist die Fläche in den Plänen angegeben, kann sie direkt eingegeben werden.
Note on I13: Raum besitzt nur eine Höhe Beipiel Erdgeschoß: Fläche des jeweiligen Raumes multipliziert mit der Raumhöhe.
Note on J13: Raum besitzt mehrere Höhen Bei Eingabe von h2 werden automatisch h1 und h2 addiert und das Ergebnis halbiert. Beispiel Dachgeschoß mit Dachschräge: Raum aufteilen. (siehe Beispiel)
Note on H51: Achtung Wurden Zeilen hinzugefügt muß überprüft werden, ob auch alle Einzelflächen aufsummiert werden!
Note on K51: Achtung Wurden Zeilen hinzugefügt muß überprüft werden, ob auch alle Einzelvolumen aufsummiert werden!

## Beispiel
Erläuterung
Beispiel zur Berechnung des Innenvolumens
Objekt: |  | Einfamilienhaus Meier | [5 empty] | Stand | 2016-10-26
Nr. | Beschreibung | a | b | Faktor | Netto-grundfl. | Fläche | h1 | h2 | Volumen
|  | m | m | - | Ja = "j" | m² | m | m | m³
Erdgeschoß
| Wohnen |  |  |  | j | 26.41 | 2.683 |  | 70.858
[5 empty] | j | 19.7 | 2.683 |  | 52.8551
| Küche |  |  |  | j | 17.44 | 2.683 |  | 46.7915
| Flur |  |  |  | j | 9.12 | 2.683 |  | 24.469
| HWR |  |  |  | j | 4.39 | 2.683 |  | 11.7784
| WC |  |  |  | j | 3.82 | 2.683 |  | 10.2491
Dachgeschoß
| Gast (Trapez) | 3.18 | 1.5 | 1 | j | 4.77 | 2.46 | 1.5 | 9.4446
| Gast (Rechteck) | 3.175 | 2.735 | 1 | j | 8.6836 | 2.463 |  | 21.3878
| Treppe (Trapez) | 2.023 | 1.5 | 1 | j | 3.0345 | 2.46 | 1.5 | 6.0083
| Treppe (Rechteck) | 2.023 | 2.19 | 1 | j | 4.4304 | 2.463 |  | 10.912
| Schlafen (Trapez) | 3.732 | 1.5 | 1 | j | 5.598 | 2.46 | 1.5 | 11.084
| Schlafen (Rechteck) | 3.732 | 2.045 | 1 | j | 7.6319 | 2.463 |  | 18.7975
| Ankleide | 1.838 | 2.5 | 1 | j | 4.595 | 2.463 |  | 11.3175
| Bad (Trapez) | 5.13 | 1.5 | 1 | j | 7.695 | 2.46 | 1.5 | 15.2361
| Bad (Rechteck) | 5.13 | 1.443 | 1 | j | 7.4026 | 2.463 |  | 18.2326
| Arbeiten (Trapez) | 3.95 | 2.6 | 1 | j | 10.27 | 2.46 | 0.57 | 15.5591
| Arbeiten (Rechteck) | 3.95 | 2.885 | 1 | j | 11.3958 | 2.463 |  | 28.0677
| Rest (Hilfsfläche 1) | 3.255 | 0.69 | 1 |  | 2.246 | 2.463 |  | 5.5318
| Rest (Hilfsfläche 2) | 1.145 | 2.63 | 1 |  | 3.0113 | 2.463 |  | 7.417
Summe | [5 empty] | 156.3868 |  |  | 395.9969
Dachgeschoß
h1
h1
h2
Raum zerlegen, so dass maximal zwei Höhen vorkommen.
h1
h2
h1
b
a
a
a
b
Erdgeschoß
h1
h2 = 0
h2 = 0
h1
Note on G13: Nettogrundfläche Die Flächen werden erst zur Nettogrundfläche aufsummiert, wenn in die Fläche mit einem "j" in dieser Spalte gekennzeichnet wird.
Note on H13: Fläche Ist die Fläche in den Plänen angegeben, kann sie direkt eingegeben werden.
Note on I13: Raum besitzt nur eine Höhe Beipiel Erdgeschoß: Fläche des jeweiligen Raumes multipliziert mit der Raumhöhe.
Note on J13: Raum besitzt mehrere Höhen Bei Eingabe von h2 werden automatisch h1 und h2 addiert und das Ergebnis halbiert. Beispiel Dachgeschoß mit Dachschräge: Raum aufteilen. (siehe Beispiel)
Note on H38: Achtung Wurden Zeilen hinzugefügt muß überprüft werden, ob auch alle Einzelflächen aufsummiert werden!
Note on K38: Achtung Wurden Zeilen hinzugefügt muß überprüft werden, ob auch alle Einzelvolumen aufsummiert werden!